## Slide 1: ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОТОПОВ Fl В РЕАКЦИЯХ 239,240Pu + 48Ca
Выполнил: студент 209 группы
Коврижных Никита

## Slide 2: Цели работы
Вычисление энергетических потерь ионов 48Ca.
Вычисление энергетических потерь ядер Fl в сепараторе.
Нахождение эффективного заряда изотопов Fl в разреженном водороде.
Определение токов дипольного магнита и квадрупольных линз.
Калибровка детекторов.
Анализ и обсуждение результатов экспериментов.

## Slide 3
Газонаполненный сепаратор
r = 1.8 м
Br max = 3.1 Тм
max gradient = 13 T/m
48 + 128 стрипов (1 мм)
65 * 120 (6)
Цифровая и аналоговая электроника

## Slide 4
Вычисление энергетических потерь ионов 48Ca с помощью TRIM
Окно TRIM с введёнными входными данными.
В результате расчётов с помощью TRIM получены энергии 48Ca на выходе из циклотрона У-400 и в сепараторе

## Slide 5: Вычисление энергетических потерь ионов 48Ca с помощью таблиц пробегов и электронных тормозных потерь
Линейная аппроксимация данных по пробегам 48Ca в титане.
Зависимость электронных тормозных потерь ионов Ca от заряда среды при энергии 5 МэВ/нуклон.
Написана программа для вычисления пробегов и энергий 48Ca на выходе из циклотрона У-400 и в сепараторе
Средняя энергия пучка(МэВ) | TRIM | Таблицы пробегов и электронных тормозных потерь
В середине слоя мишени | 249.996 | 250.293
Перед детекторами | 235.901 | 237.064

## Slide 6
Зависимость приведённого на массу снаряда пробега различных ионов в Al при энергии
0.1 МэВ/нуклон (данные Нордклиффа и Шиллинга).
Вычисление энергетических потерь ядер Fl в сепараторе
Написана программа для вычисления пробегов и энергий ядер 285Fl в сепараторе
Зависимость логарифма электронных тормозных потерь ионов от логарифма Z иона в Al при E/A = 0.1 МэВ/нуклон.
Nd
Hg
Lr

## Slide 7
а) Систематика зарядов ионов в водороде при давлении 1 Торр в зависимости от их скорости (нормированной на скорость Бора). b) Отклонение ионных зарядов от линейной систематики для элементов с Z=89-118 в водороде в зависимости от числа оставшихся электронов в ионе. Пунктирная линия отражает эффекты электронных оболочек атомов.
Нахождение эффективного заряда изотопов Fl в разреженном водороде
Написана программа для вычисления эффективного заряда ядер в водороде
и определения токов дипольного магнита и квадрупольных линз

## Slide 8
Спектр энергий a-частиц, зарегистрированных одним из стрипов фокального детектора в калибровочном эксперименте 168-176Yb(48Ca,3-5n)215-219Th (верхний рисунок) и суммарный спектр a-частиц со всех детекторов (нижний рисунок).
Калибровка детекторов,
a-шкала
Изучен метод калибровки детекторов
Проведена калибровка нескольких стрипов a-шкалы
Калибровочная линия – зависимость энергии a-частиц от номера канала.

## Slide 9
Спектр энергий a-частиц, зарегистрированных одним из стрипов фокального детектора в калибровочном эксперименте
168-176Yb(48Ca,3-5n)215-219Th, и спектр энергий рассеянных ядер 48Ca.
Калибровка детекторов, f-шкала
Проведена калибровка нескольких стрипов f-шкалы

## Slide 10
Результаты эксперимента

## Slide 11
Цепочки распада 285Fl, полученные в реакциях 242Pu+48Ca (LBNL) и 240Pu+48Ca (ЛЯР). Показаны энергии прилетевших ядер (красные квадраты), а также энергии альфа-частиц ядер 285Fl–269Sg (желтые квадраты) и деления 265Rf (зеленые квадраты), номера стрипов и времена распадов. Распады, произошедшие при отключенном пучке 48Са (низкие фоновые условия), показаны квадратами с тенью.
Результаты эксперимента
Измеренные энергии альфа-частиц Е (с ошибками) в зависимости от времени распада изотопов 285Fl, 281Cn, 277Ds, 273Hs, 269Sg и 265Rf. Для спонтанно делящегося 265Rf показано только время распада. Свойства распада в цепочке 2017 года показаны закрытыми квадратами. Горизонтальными линиями показаны интервалы, соответствующие вероятности распада 97%.
σ(ECa= 45 МэВ) = пб
σ(ECa= 50МэВ) = пб

## Slide 12
Расчетные значения сечений реакций
239Pu(48Ca,xn)287-xFl.
Максимум сечений образования изотопов Fl в реакциях 48Ca с указанными изотопами Pu в зависимости от массы составного ядра.

## Slide 13
Заключение
Написана программа, с помощью которой вычислены энергетические потери пучка 48Ca в сепараторе с целью определения энергии 48Са в мишени и для калибровки детекторов. Для тех же целей была изучена и использована программа TRIM.
С помощью той же программы рассчитаны энергетические потери синтезируемого ядра, необходимые для выбора оптимальных параметров сепаратора и оценки эффективности регистрации α-частиц в детекторах.
Написана программа для вычисления зарядов ионов и магнитного поля, соответствующего максимальной трансмиссии ионов 285Fl. Используя систематику эффективных зарядов тяжелых атомов в водороде при давлении 1 Торр, получена оценка среднего заряда ионов 285Fl.
С помощью данной программы определены величины токов в дипольном магните и квадрупольных линзах, необходимых для создания оптимальных величин магнитного поля и фокусировки траекторий синтезируемых ядер на фокальной плоскости сепаратора.
Все программы могут быть адаптированы и использованы для других экспериментов.
Изучен метод калибровки детекторов. Используя экспериментальные спектры a-частиц изотопов 208Rn-217Th и рассеянных ионов 48Са, были определены средние значения каналов, соответствующих этим частицам. Для нескольких стрипов детектора, в частности, тех, на которых были зарегистрированы цепочки распадов изотопа 285Fl, была проведена энергетическая калибровка, что позволило определить энергию имплантации ядра 285Fl в детектор и энергии a-частиц ядер 285Fl, 281Cn,277Ds, 273Hs, 269Sg, а также энергию осколков 265Rf.
В реакции 240Pu+ 48Ca синтезировано 6 ядер 285Fl. Впервые измерена энергия a-частиц 285Fl, уточнены свойства распада 6 изотопов от 265Rf до 285Fl, измерено сечение реакции при двух энергиях 48Ca.
В реакции 239Pu+ 48Ca установлен верхний предел сечения образования изотопов Fl. Измеренное сечение реакции полного слияния 239Pu+48Ca оказалось в 20 раз ниже теоретических предсказаний и в 50 раз меньше сечения, измеренного в реакции 244Pu+48Ca. Это указывает на понижение стабильности (барьеров деления) нейтронодефицитных изотопов Fl.