## Slide 1: Изучение характеристик прототипа модуля регистрации света жидко-аргонной время-проекционной камеры для ближнего детектора эксперимента DUNE
Магистерскую диссертацию выполнил студент 209м группы
Шаров Владислав Игоревич
Научный руководитель: Доктор физико-математических наук, профессор кафедры ФЭЧ
Ольшевский Александр Григорьевич
Научный консультант: Инженер ЛЯП ОИЯИ
Селюнин Александр Сергеевич

## Slide 2: Содержание
Эксперимент DUNE
Ближний детектор DUNE
Прототип модуля регистрации света
Тестирование модуля
Результаты

## Slide 3: Эксперимент DUNE

## Slide 4
Рисунок 1. Расположение детекторов DUNE

## Slide 5: Ближний детектор DUNE

## Slide 6
Рисунок 3. Криостат ArgonCube
Рисунок 2. Детектор ArgonCube. Один из 4 модулей частично извлечен

## Slide 7
Система отчистки
Рециркуляционный насос
Катод
Анодная плоскость
Система регистрации света
Охладитель
Электроды, формирующие электрическое поле
Рисунок 4. Конструкция модуля ArgonCube
Размеры модуля:
0,67 х 0,67 х 1,8 м

## Slide 8: Прототип модуля регистрации света

## Slide 9
Рисунок 5. а) Конструкция модуля, разработанного в университете Берна; б) Карта ЭРФ в зависимости от координаты попадания фотона
a)
б)

## Slide 10
Рисунок 5. Схема конструкции прототипа оптического модуля
Размеры прототипа: 30×11×1 см

## Slide 11
Рисунок 6. Схема переизлучения фотона: а) в многослойном спектросмещающем оптическом волокне; б) в однослойном оптическом волокне

## Slide 12
Рисунок 7. Механизм регистрации УФ света оптическим спектросмещающим волокном с нанесенным слоем TФБ

## Slide 13
а)
б)
Рисунок 8. Спектры кремниевого фотоумножителя Hamamatsu SiPM S13360-6025CS при: а) комнатной температуре; б) температуре жидкого азота
Размер пикселя, мкМ | 25 | Рабочая температура, | -20 до +60°C
Кол-во пикселей | 57600 | Спектральный диапозон, нм | 270 - 900
Светочувств. площадь, | 6х6 | Макс. чувствительность, нМ | 450
ЭРФ, % (при 510 нм) | 25 | Усиление | 7*
Размер пикселя, мкМ | 25 | Рабочая температура, | -20 до +60°C
Кол-во пикселей | 57600 | Спектральный диапозон, нм | 270 - 900
 | 6х6 | Макс. чувствительность, нМ | 450
ЭРФ, % (при 510 нм) | 25 | Усиление | 
Таблица 1. Основные технические характеристики МЛФД Hamamatsu S13360-6025CS

## Slide 14: Тестирование модуля

## Slide 15
Рисунок 9. Схема установки для калибровки светодиода

## Slide 16
1
2

## Slide 17
Рисунок 10. Схема установки для исследования характеристик прототипа оптического модуля при комнатной температуре

## Slide 18
Таблица 2. Результаты измерений характеристик различных конфигураций оптического модуля при комнатной температуре.

## Slide 19
Рисунок 11. Схема установки для исследования характеристик прототипа оптического модуля при сверхнизкой температуре

## Slide 21
Таблица 3. Результаты измерений характеристик оптического модуля при сверхнизкой температуре.

## Slide 22: Результаты

## Slide 23
Был спроектирован и создан прототип оптического модуля для регистрации сцинтилляционного света в жидко-аргонной ВПК;
Проведена успешная проверка компонентов оптического модуля на работоспособность и устойчивость к сверхнизким температурам;
Показана возможность использования стандартных МЛФД при сверхнизких температурах;
Показана достаточно высокая эффективность (~ 2-2,5%) регистрации света предложенной конструкцией оптического модуля. Предложенная нами конструкция оптического модуля является обоснованной и перспективной для использования в системе регистрации сцинтилляционного света ВПК ближнего детектора DUNE;

## Slide 24
Предложена усовершенствованная безрамочная конструкция оптического модуля, в которой используется изогнутые оптические волокна непосредственно закрепленные на светоотражающей пластине.

## Slide 25: Спасибо за внимание