Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Филиал МГУ в г. Дубне

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора филиала МГУ

в г. Дубне

______________/ Э.Э. Боос /

«___» ________________20     г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

при реализации основной образовательной программы высшего профессионального образования

Уровень высшего образования:

Магистратура

Направление подготовки:

03.04.02 Физика

Направленность (профиль) ОПОП:

Физика элементарных частиц, Фундаментальная и прикладная ядерная физика

Дубна 2022 г.

Аннотация

Методические указания являются необходимой частью Основной образовательной программы высшего профессионального образования (ООП ВПО) для оценки качества получаемого образования.

Результатом образования по настоящей магистерской программе является подготовка высококвалифицированных специалистов по тематике теоретической и экспериментальной физики высоких энергий, физики фундаментальных ядерных взаимодействий и прикладных исследований, которые ведутся в медицине, биологии и других областях с применением ядерно-физических методов и современных информационных технологий.

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется при помощи локальных фондов оценочных средств – компонентов компетенций (знаний, умений, навыков по дисциплинам или модулям ООП ВПО.

Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на итоговой государственной аттестации.

Содержание

Оглавление

Аннотация	2

ВВЕДЕНИЕ	4

Часть 1. Анализ отклика детектирующих систем в физике высоких энергий	4

Практическое занятие 1	4

Контрольные вопросы к заданию 1:	5

Практическое занятие 1	5

Контрольные вопросы к заданию 1:	6

Ссылки на литературу, часть 1.	6

Часть 2. Тестовый стенд с электроникой эксперимента NOvA в ОИЯИ	7

Практическое занятие	7

1. Сборка стенда	7

2. Настройка стенда	7

3. Проведение измерений	9

4. Анализ данных	10

Ожидаемые результаты	11

Контрольные вопросы	11

Ссылки на литературу,  часть 2.	11

Часть 3. Python в физике высоких энергий	13

Практическое занятие 1	14

Практическое занятие 2	15

Контрольные вопросы	15

Ссылки на литературу, часть 3.	15

ВВЕДЕНИЕ

Данный материал содержит методические указания к семинарам для дисциплины «Техника обработки данных в физике высоких энергий», преподаваемой студентам в филиале МГУ, г. Дубна. Описания семинаров должны использоваться студентами для самоподготовки перед занятиями, а также как конспект лекционных материалов, читаемых преподавателем во время занятий. Неотъемлемой частью этого курса являются ресурсы, размещенные учебном портале по адресу [1.1]. В тексте пособий к дисциплине повсеместно содержатся ссылки на наглядные материалы и коды программ (скриптов), необходимых для работы. Без непосредственного обращения к этим on-line ресурсам изучение данного пособия неэффективно.

Часть 1. Анализ отклика детектирующих систем в физике высоких энергий

Практическое занятие 1

- Зарегистрируйтесь на компьютере, который имеет:

  - Установленный пакетом ROOT 6 (на машине lx.msu.dubna.ru нужно сделать соответствую настройку переменных shell);

  - Установленный компилятор C++ версии 4.9+ (на Unix-подобных операционных системах можно проверить версию компилятора командой gcc --version, на машине lx.msu.dubna.ru нужно запустить пакет разработчика командой scl enable devtoolset-3 bash);

- Скачайте и распакуйте архив с рассматриваемым примером HEPTutorial_16.tgz [1.1], зайдите в получившуюся директорию;

- Ознакомьтесь с документацией к данному заданию «CMS data analysis tutorial»[1.1], в которой описывается структура программного пакта и структура анализируемых данных;

- Сделайте тестовую компиляцию исполняемого файла анализа example.x , запустите его на исполнение;

- Исходная программа создает гистограмму для отображения количества восстановленных, изолированных от адронных струй мюонов, но заполняет её единицами (с весами для всех фоновых процессов). Файлы вывода для экспериментальных данных results.pdf, для Монте-Карло данных results_MC.pdf. Видоизмените программу анализа MyAnalysis так, чтобы эта гистограмма была заполнена настоящими значениями количества мюонов.

- В данный момент программа создает гистограмму для отображения инвариантной массы пары мюонов, но также заполняет её единицами. Заполните эту гистограмму настоящими значениями массы, при этом используйте только пару изолированных, противоположно заряженных мюонов. Для расчета инвариантной массы можно посмотреть методы класса TLorenzVector, либо пересчитывая из величин энергии и проекции импульса каждого мюона, либо из магнитуды суммы их 4-векторов.

- Сравните результаты анализа экспериментальных данных (results.pdf) и Монте-Карло моделирования (results_MC.pdf).

- Пришлите в качестве ответа на задание обновленные файлы результатов анализа, а также код анализа MyAnalysis.C, используя через веб-форму на сайте[1.1].

Контрольные вопросы к заданию 1:

- Как часто на гистограмме для отображения количества восстановленных, изолированных от адронных струй мюонов проявляются события с наличием более одного изолированного мюона?

- Откуда появляются дополнительные мюоны на данной гистограмме?

Практическое занятие 1

- Зарегистрируйтесь на компьютере, который имеет:

  - Установленный пакетом ROOT 6 (на машине lx.msu.dubna.ru нужно сделать соответствую настройку переменных shell);

  - Установленный компилятор C++ версии 4.9+ (на Unix-подобных операционных системах можно проверить версию компилятора командой gcc --version, на машине lx.msu.dubna.ru нужно запустить пакет разработчика командой scl enable devtoolset-3 bash);

- Скачайте и распакуйте архив с рассматриваемым примером HEPTutorial_16.tgz [1.1], зайдите в получившуюся директорию;

- Ознакомьтесь с документацией к данному заданию «CMS data analysis tutorial»[1.1], в которой описывается структура программного пакта и структура анализируемых данных;

- Сделайте тестовую компиляцию исполняемого файла анализа example.x , запустите его на исполнение;

- Исходная программа создает гистограмму для отображения количества восстановленных, изолированных от адронных струй мюонов, но заполняет её единицами (с весами для всех фоновых процессов). Файлы вывода для экспериментальных данных results.pdf, для Монте-Карло данных results_MC.pdf. Видоизмените программу анализа MyAnalysis так, чтобы эта гистограмма была заполнена настоящими значениями количества мюонов.

- В данный момент программа создает гистограмму для отображения инвариантной массы пары мюонов, но также заполняет её единицами. Заполните эту гистограмму настоящими значениями массы, при этом используйте только пару изолированных, противоположно заряженных мюонов. Для расчета инвариантной массы можно посмотреть методы класса TLorenzVector, либо пересчитывая из величин энергии и проекции импульса каждого мюона, либо из магнитуды суммы их 4-векторов.

- Сравните результаты анализа экспериментальных данных (results.pdf) и Монте-Карло моделирования (results_MC.pdf).

- Пришлите в качестве ответа на задание обновленные файлы результатов анализа, а также код анализа MyAnalysis.C, используя через веб-форму на сайте[1.1].

Контрольные вопросы к заданию 1:

- Как часто на гистограмме для отображения количества восстановленных, изолированных от адронных струй мюонов проявляются события с наличием более одного изолированного мюона?

- Откуда появляются дополнительные мюоны на данной гистограмме?

Ссылки на литературу, часть 1.

  - https://distant.msu.ru/course/view.php?id=3006. Раздел образовательного портала МГУ, где расположены необходимые ресурсы для данного курса.

  - http://opendata.cern.ch Портал открытых данных организации ЦЕРН.

  - http://nuclphys.sinp.msu.ru/atlas/atlas13.htm Л.Н. Смирнова Эксперимент ATLAS Большого адронного коллайдера  –М.:МАКС Пресс, 2014.- 256 с. ISBN, Web-представление на сайте НИИЯФ учебного пособия.

Часть 2. Тестовый стенд с электроникой эксперимента NOvA в ОИЯИ

Практическое занятие

1. Сборка стенда

- Соединить все части стенда между собой в правильном порядке. Руководствоваться следует данными из главы "Техническое описание стенда".

- Убедиться, что внутри черной коробки всё соединено правильно.

| 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 |

* Карта каналов для левой половины платы с ЛФД (со стороны волокон).

** Определить в какой канал подключено волокно. Это будет важно для будущего анализа.

2. Настройка стенда

- Установить правильное напряжение на LV источнике.

- Определить по графику (фото № 4 из Sag измерений) какое напряжение должно быть на APD, если коэффициент усиления при комнатной температуре должен равняться 60.

- Параметры генератора импульсов необходимо установить следующими: ширина импульса ‒ 6 нс, время спада и нарастания ‒ 3 нс, напряжение ~ -3.5 V. Генератор должен запускаться от внешнего триггера.

- Открыть терминал и запустить MatLab с правами администратора. В редакторе MatLab будут открыты несколько файлов управления (parameters.m, startupFeb.m и т.д.). Нас будут интересовать только три из них: parameters.m, readoutOscopeLegacy.m и readoutOscopeLegacy2.m

- Рассмотрим файл parameters.m

Интересными для нас являются следующие переменные:

CHAN_EN_U и CHAN_EN_L отвечают за включение/выключение каналов. По умолчанию имеют значение "ffff". Шестнадцатиричное число в кавычках показывает, какие каналы должны быть включены. Программа переводит это число в двоичную систему и включает те каналы, на позициях которых в двоичном варианте стоят единицы и выключает те, где находятся нули. Каждая из переменных отвечает за свой набор из 16 каналов.

PULSER_ENABLE отвечает за режим работы. При значении "011" система работает от внутреннего тестового сигнала. При значении "101" система работает от внешнего сигнала.

useFirmwareVersion = 'firmware/FebV5.20.09.rbt'; следует использовать данную версию прошивки так как мы работаем с FEBv5.

Еще нас будут интересовать три переменные, ответственные за формировку сигнала (см. Таблицу 2.1):

defaultAsic.vtsel ‒ отвечает за величину амплитуды внутреннего тестового сигнала

defaultAsic.bwsel ‒ отвечает за время нарастания сигнала

defaultAsic.tfsel. ‒ отвечает за время спада.

Таблица 2.1 – двоичное представление параметров, отвечающих за амплитуду внутреннего сигнала, время спада и нарастания сигнала.

Для ближнего детектора используются следующие значения: bwsel = "0001" и tfsel = "111", а для дальнего ‒ bwsel = "0111" и tfsel = "011".

- Рассмотрим файлы readoutOscopeLegacy.m и readoutOscopeLegacy2.m

Эти файлы отвечают за заливку прошивки в DCM-эмулятор и FEB, а также за внесение всех необходимых параметров в систему. Запускаются они с 3-мя параметрами. Первые два отвечают за отображение графики и в контексте нашей задачи нужны не будут (их нужно положить равными 0). Третий параметр отвечает за первичную заливку прошивки. Он может принимать два значения ‒ 0 или 2. С двойкой его нужно запускать при первом запуске системы, с нулем ‒ при всех последующих.

Пример: readoutOscopeLegacy(0,0,2) для первого запуска.

readoutOscopeLegacy.m отвечает за единичное событие. Для набора статистики следует использовать readoutOscopeLegacy2.m. Количество повторов регулируется параметром nRuns.

- В FEBv4 используется один 4-х канальный АЦП с частотой дискретизации 16 МГц. В FEBv5 используется два 8-и канальных АЦП с частотой дискретизации 16 МГц. Предложите алгоритм охвата всех 32 каналов (мультиплексирование) и рассчитайте расстояние между соседними точками по времени для FEBv4 и FEBv5. Рассчитайте динамический диапазон 12-битного АЦП.

3. Проведение измерений

- Закройте черную коробку на ключ, чтобы экранировать свет.

- На источнике высокого напряжения установите значение + 10 V.

- Запустите стенд в режиме работы с внутренним сигналом (величину заряда выбрать равной 12.5 фКл). Использовать режим единичного события.

Поменяйте величину заряда на 4 фКл. Какова разница в каналах АЦП между этими двумя событиями?

* Калибровка шкалы: для нашего АЦП два отсчета приходятся на один фотоэлектрон. Зная, что при прохождении 6 сантиметров ПВХ трубки светосбор составляет 40 фотоэлектронов, а энерговыделение равно 2,2 МэВ/гр*см^2, рассчитайте, сколько отсчетов АЦП приходится на 1 МэВ. Сцинтиллятор по плотности сопоставим с водой.

- Установите правильное значение напряжения на HV источнике. Черная коробка должна быть закрыта при включенном HV!

- Запустите стенд в режиме работы с внешним сигналом (использовать режим единичного события). Подберите значение напряжения на генераторе таким образом, чтобы амплитуда сигнала была на уровне ~ 1000 отсчетов. Запишите максимальное значение на нижней шкале.

- Выключите с помощью соответствующих параметров все каналы, кроме рабочего (с внешним сигналом) и канала в другой группе из 16 штук (желательно, находящийся на том же месте, что и канал из 1-й группы). Оцените, какое значение по времени получается на нижней шкале? С чем может быть связано различие этого значения со значением при всех включенных каналах?

- Перейдите в режим множественных событий. Параметр nRuns установите равным 100. Наберите тестовый файл. Его будущее местоположение ~/data/work/NOvA/NOvA_JINR/Prak_2017/ указывается в файле readoutOscopeLegacy2.m.

- Откройте тестовый файл в текстовом редакторе. Изучите его внутреннюю структуру.

- Запустите в данной папке root и выполните скрипт OscGate.C ("filename",nRuns-1). Данный скрипт анализирует каждое событие и делает усреднение, которое сглаживает шумы, которые имеют гауссовскую природу. Базовые знания пакета root и языка С++ позволят разобраться в данной программе.

- Повторение Sag измерений.

  - В режиме множественных событий пройдите весь динамический диапазон с шагом в 500 отсчетов АЦП. Придумайте алгоритм, который позволит выйти за динамический диапазон, но точно знать значение амплитуды. (Обратите внимание на фото №4 в разделе аппаратного введения). Рекомендуется набрать файлы для амплитуд в 2, 4, 6 и 10 раз выше динамического диапазона.

  - К оригинальной ёмкости (100 пФ) параллельно припаяйте 10 нФ. Повторите прошлые измерения.

- Параметры формировки сигнала

  - Отпаяйте ёмкость 10 нФ.

  - Выставите значения параметров времени спада и нарастания, соответствующие дальнему детектору.

  - Пройдите весь динамический диапазон с шагом в 500 отсчетов АЦП.

4. Анализ данных

- Анализ файлов выполняется с помощью программы OscGate.C и пакета root.

- Из файлов, соответствующих sag измерениям, нужно определить следующие параметры: амплитуду в основном канале, инвертированную амплитуду в побочном, их отношение. Анализ провести для двух различных емкостей. Найти отношение эффекта.

- Из файлов, соответствующих измерениям параметров формировки, нужно определить значения времени нарастания и времени спада при различных амплитудах. Построить графики зависимости этих величин от амплитуды.

Ожидаемые результаты

В результате выполнения работы должны быть получены графики зависимости sag-эффекта от амплитуды и значения емкости. Должен быть показан и объяснен характер поведения графиков для этих измерений.

Должны быть получены графики зависимости параметров формировки от амплитуды, а также должно быть объяснено их поведение.

Контрольные вопросы

- Каков принцип работы нейтринного ускорителя в эксперименте NOvA?

- Что такое нейтринные осцилляции и как их можно измерить? Зачем в эксперименте NOvA используются 2 детектора?

- Опишите принцип работы лавинного фотодиода.

- Принцип работы АЦП. Как из битности АЦП извлечь количество отсчетов (каналов)?

- Опишите механизм работы цепи считывающей электроники. Назовите основные различия между FEB4 и FEB5.

- В чем заключается sag-эффект?

- Почему зависимость времени спада от амплитуды имеет линейный вид?

Ссылки на литературу,  часть 2.

  - https://www-nova.fnal.gov/  - официальный сайт эксперимента NOvA

  - http://nuclphys.sinp.msu.ru/students/nova/index.html - описания эксперимента NOvA на сайте НИИЯФ

  - http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/detectors/pd/index.html - описание АПД на сайте НИИЯФ

  - http://opt.zju.edu.cn/zjuopt2/upload/resources/chapter17%20Semiconductor%20Photon%20Detectors.pdf  - Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich. Fundamentals of Photonics. ch17

  - http://www.inr.ru/rus/kud-sem/popova-24-12-12.pdf - Е.В. Попова. Кремниевые фотоумножители: состояние дел и ближайшие перспективы

Часть 3. Python в физике высоких энергий

Рекомендации.

Особенность Python состоит в его открытости для новых разработчиков. Это выражается в том, что существует целый свод рекомендаций в программировании на нём, благодаря чему поддерживается общая унификация всех исходных кодов любых разработчиков. Называется этот свод правил PEP 8[3.5]. В нём много правил, с которыми следует быть ознакомленным желающему полноценно работать с этим языком, здесь же будут указаны лишь некоторые выдержки.

- отступ должен состоять из 4 пробелов

- функции верхнего уровня и классы отделяются друг от друга двумя переносами строк, функции – одним, как и логическое деление кода на блоки

- кодировка – UTF-8

- вокруг скобок и перед двоеточиями не должно быть лишних пробелов, вокруг арифметических операторов пробелы ставятся, но исключаются при операторах высокого приоритета

- знак комментария обособляется пробелами

- с большой буквы обозначаются классы, всё остальное – с маленькой

- использовать слова self и cls

- при создании функций использовать def, а не lambda

В интернете очень много источников информации о языке Python. Предпочтение можно отдать следующим источникам:

https://www.python.org – официальный сайт языка

https://habr.com – популярный русскоязычный ресурс со множеством проверенного материала

https://stackexchange.com – ресурс с ответами на пользовательские вопросы

A Byte of Python – замечательная книга, которая проведёт читателя по основам языка

Категорически не рекомендуется посещать сайт http://qaru.site, на котором автоматически собирается контент других сайтов и переводится машинными методами.

Практическое занятие 1

Целью данного занятия является реализация метода Монте-Карло для интегрирования случайных распределений и проверка его работы на основных распределениях.

1. Скачать с сайта файл monte.py, в котором частично реализована генерация случайных чисел.

2. Создать новый файл и подключить к нему скачанный файл.

3. Создать новый класс и наследуйте его от класса Monte из подключенного файла. Единственный аргумент его конструктора – функция плотности распределения. В классе-предке реализованы методы NextX() и NextX2(), генерирующие случайную точку с распределением величины и её квадрата и возвращающие истину или ложь в зависимости от того, произошло ли попадание точки под график.

4. В классе-предке существуют переменные a, b, h и params (последняя – список), которые используются для установки левой границы интегрирования, правой, верхней и параметров плотностей распределения. Дописать функцию, принимающую аргументами эти величины и задающую их в классе.

5. Дописать функции, принимающие аргументом число итераций и возвращающие значение интеграла для распределяемой величины и для её квадрата. Интеграл высчитывается по формуле: I=(b-a)*h*K/N, где K и N – число истинных событий (случайная точка попала под график) и всех.

6. Выбрать одну из формул плотностей распределений (использовать лямбда-выражения или функции, функция должна иметь два аргумента – распределяемая величина и список параметров распределения):

- равномерное распределение (параметры – границы распределения)

- нормальное распределение (параметры – математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение)

- экспоненциальное распределение (параметр – лямбда, указан в формуле)

7. Написать код, использующий написанный класс, и посчитать математические ожидания и дисперсии для различных параметров и точностей (по паре точностей для пары наборов параметров).

8. Вывести результаты.

9. Отправить их и исходный код через через веб-форму на сайте[1.1].

Практическое занятие 2

Цель данного практического занятия – моделирование распада Z-бозона и определение его массы и ширины распада.

1. Скачать с сайта курса файл, в котором реализован генератор событий для распада Z-бозона (внутри файлов описаны их интерфейсы).

2. С помощью NumPy сгенерировать массив данных для т.н. инвариантной массы продуктов распада (модуль суммы 4-импульсов).

3. Построить гистограмму полученного распределения (использовать Matplotlib, гистограмму необходимо оформить).

4. Выполнить фитирование гистограммы методами из модуля SciPy. Вид формул для фитирования находится в скачанных файлах.

5. Построить на одном графике гистограмму и фитирующие формулы с указанием их найденных параметров.

6. Отправить графики и исходный код через веб-форму на сайте[1.1].

Контрольные вопросы

1. Расскажите об основных типах данных в Python (списки, итераторы и прочее).

2. Каковы особенности типизации в Python?

3. Расскажите о наследовании в случае множества предков.

4. Опишите некоторые рекомендации по написанию кода на Python из PEP8.

Ссылки на литературу, часть 3.

3.1. https://www.tiobe.com/tiobe-index/ – рейтинг популярности языков программирования.

3.2. https://docs.python.org/3/license.html – лицензия языка Python.

3.3. https://www.python.org – официальный сайт языка Python

3.4. https://isic.ru – сайт выдающей студенческие карты ISIC организации в РФ

3.5. https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/ –  официальный сайт с рекомендациями стиля программирования на Python

3.6. https://www.numpy.org – официальный сайт пакета NumPy

3.7. https://www.scipy.org – официальный сайт пакета SciPy

3.8. https://matplotlib.org – официальный сайт пакета NumPy